## Indice
Nº | Medición | Magnitudes: "Qué hay que medir" | Criterio: "Cómo hay que medirlo" | Objetivo: "Se busca algo en específico?" | Estado | Resultado/Comentarios/Observaciones | Estados
0 | Distorsión de la salida del oscilador | Medir la señal senoidal de salida, utilizando FFT del osciloscopio o el analizador de espectro, luego recalcular el THD. Hacerlo para 1kHz y 10kHz. | Utilizar 3 puntas de osciloscopio para poder ver la señal cuadrada, triangular y senoidal | Descargar imagen de las 3 ondas y de la FFT. Para ambos extremos de frecuencias. | Preparado
1 | Medida de Jitter del oscilador | Medir el período de las señales varias veces. Ver varación y ruido en su magnitud, hacerlo para 1kHz y 10kHz. | Utilizar 3 puntas de osciloscopio para poder ver la señal cuadrada, triangular y senoidal |  | Preparado |  | Sin preparar
2 | Modulación con señal cuadrada | Utilizando una señal cuadrada de 0V a 5V de una dada frecuencia, medir la salida para poder ver la modulación producida. | Dos canales, ver entrada y salida |  | Preparado |  | Preparado
3 | Modulación con señal senoidal | Utilizando una señal senoidal de 0V a 5V, es decir con offset. Ver la modulación! | Dos canales, ver entrada y salida |  | Preparado |  | Ignorado
4 | [6 empty] | Incompleto
Completado